PAGE  
2

Приложение № 1
к приказу МЧС России

от 24.02.2009 № 91
Зарегистрирована

3-й Региональный отдел государственной надзорной деятельности
Управления по ЦАО Главного Управления МЧС России по г. Москве

_______________________________
(Наименование органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ) 
«___» _______________20____г.

Регистрационный №______________________

                                                      ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Открытое акционерное общество, административное здание (Ф4.3.); Открытое акционерное общество «Страховая компания «Прогресс-Гарант» (ОАО «Страховая компания «Прогресс-Гарант»)___________________________________________
      (Указывается организационно-правовая форма юридического лица, или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное  наименование объекта защиты)
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1027739033002
Идентификационный номер налогоплательщика: 7729102596
Место нахождения объекта защиты: 127030, г. Москва, пер. Чернышевского, д. 8, стр. 1
(Указывается адрес фактического  места нахождения  объекта защиты)
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты: 127473,Москва г,ул. Селезневская д. 32; info@progress.ru; тел.: 8 (495) 781-66-66; факс: 8 (495) 781-93-99
	Наименование раздела

	2

	ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА, ОБЕСПЕЧЕННОГО НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ

Расчетное значение пожарного риска (QВ) составляет 0.78671 × 10-6, что не 
(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и
превышает допустимого значение уровня пожарного риска  (
[image: image1.wmf]Н

В

Q

) = 10-6
допустимые значения  уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-  технических и
установленного Федеральным законом «Технический регламент о требованиях 
организационных мероприятий для обеспечения    допустимого значения уровня пожарного риска)
пожарной безопасности» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ


	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ ПОЖАРА

Исходя из собственной оценки возможный ущерб имуществу третьих лиц от_____ пожара составит 10 000 (десять тысяч) рублей_______________________________
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования***)
 

	Перечень  федеральных законов о технических регламентах и  нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты
____________________________________________________________________

(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов)федеральных законов о технических регламентах и нормативных  документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты)
1.
Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пп. 53-63, 67-69, 82-90, 103-107, 111-117, 123, 134, 137, 138, 143).

2.
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (пп. 4.1, 4.3, 4.4, 5.12-5.14, 6.4-6.45, 7.1-7.29, 8.1-8.14).

3.
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (пп. 4.1, 6.1-6.17, 10.1-10.6, 10.9, 10.11, 12.3-12.5, 12.16, 12.21-12.23).

4.
СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (пп. 2.11-2.25).

5.
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (пп. 2.12, прил.1).

6.
СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (пп. 1.14-1.16, 1.72, 1.74, 1.78-1.87, 1.89-1.94, 1.96-1.102, 1.104, 1.105, 1.109, 1.111-1.113, 1.121, 1.130, 1.137-1.140, 1.158, 3.1, 3.51-3.54).

7.
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (пп. 7.60-7.68).

8.
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (пп. 4.1-4.2, 8.1-8.16).

9.
СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (пп. 5.6, 5.18, 5.19).

10.
НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (пп. 3.1-15.4, прил.1-13).

11.
НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (пп. 3.1-5.1).

12.
НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (пп. 1-14, прил.).

13.
НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» (пп. 1.2-3.9).

14.
НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (пп. 5.1-8.3, 10.1-12.4, прил.1).

15.
ГОСТ Р 12.10.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (пп.  4.1-13).

16.
Правила устройства электроустановок (пп. 1.1.37, 2.1.15-2.1.17, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.26, 2.1.28, 2.1.32-2.1.41, 2.1.47, 2.1.50, 2.1.67, 2.3.18, 2.3.33, 3.1.8-3.1.10, 3.1.14-3.1.19, 4.1.8-4.1.18, 4.3.9, 4.3.45, 4.3.51, 4.3.53, 4.4.2,4.4.3, 4.4.32, 4.4.40-4.4.43, 7.1.15, 7.1.16, 7.1.22-7.1.26, 7.1.29, 7.1.31, 7.1.32, 7.1.42, 7.3.1, 7.3.54-7.3.131, 7.4.1, 7.4.10-7.4.45). 

17.     ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (пп. 6-10, 13-16, 18, 21-27, 33, 34, 36, 37, 39-44, 51-83, 89-104, 108, 159-178, 498-513,


Настоящую декларацию разработал:

зам. Председателя Правления

Тюпляев А.И.                                                                          ______________                                
       (Должность, фамилия, инициалы)                                                                                    (Подпись)
«___»  __________ 2011г.

                                                                                                                      М.П.
_1222255301.unknown

